修改说明

| 序号 | 问题清单 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| / | 风险评估报告（含资源调查报告） | / |
| 1 | 完善编制依据，对引用的法律法规、标准规范等适用性及版本进行筛选、更新。核实雨水管网最终受纳水体，依据水力联系完善水环境风险受体调查内容。 | 已筛选、更新法律法规及标准规范；已调整政府管理机构的名称。 |
| 2 | - 补充储罐基本情况说明，并据此完善风险识别、情景分析及Q值计算。核实大气、水环境风险受体及E值计算过程，完善风险等级表述。 | 已补充储罐基本情况说明，已完善风险等级计算过程，详见风险评估P48。 |
| 3 | - 根据企业现有风险防控措施合理完善事故情景假定，建议按火灾事故下污染消防废水经雨水管网外排事故，可燃物燃烧产生有毒有害气体等考虑。对于各类环境事故，必须按最不利情景，结合可能受影响的环境风险受体，分析释放途径（环境风险物质从释放源头到受体之间的过程），明确环境影响后果，完善事故废水应急处理措施分析内容。 | 已按最不利情景，结合可能受影响的环境风险受体分析影响结果，详见风险评估P32。已明确影响后果，并完善了事故废水处理措施内容，详见P38。 |
| 4 | - 充实应急物资调查内容，应急资源调查应突出环境事故的应急物资装备，注意与安全应急资源的区别；根据风险评估结论和应急处置方案需要，明确现有应急资源及设施的完备性、列出需要进一步补充完善的应急资源清单。 | 已完善应急物资调查内容，并根据评估结论和应急处置方案需要，提出需补充沙袋应急资源清单。 |
| / | 应急预案（含编制说明） | / |
| 1 | 预案体系图补充与企业安全生产预案及政府的互动关系。细化突发环境事件应急响应级别及启动条件，建议按照现场级、公司级及区域级三个级别设置本项目应急响应级别，明确不同级别下的事故类型及情景、应急处置内容及责任人、需要调动的应急资源。完善本预案与地方人民政府环境应急预案的衔接关系。 | 已完善预案体系图，已补充企业生产预案及政府的互动关系，已完善本预案与地方人民政府环境应急预案衔接关系，详见预案关系图P4。 |
| 2 | 明确企业向可能受影响的居民、单位通报的责任人、程序、时限、方式、内容等；明确政府及其有关部门介入后，企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人。 | 已完善处置程序、处置措施，站内成员与应急程序相联动，详见应急预案P34 |
| 3 | 优化“火灾爆炸”情景下的现场处置措施；建议按应急响应级别及事故类别，结合本企业实际情况和现有应急资源，按本企业不同类型事故及演化进程，分事故给出综合完善的环境应急处置程序及具体现场处置措施以提高可执行性和可操作性，包括事故的发现预警、报告、响应、指挥及应急处置、疏散、洗消作业及环境监测和环境恢复等；并落实到应急组织中的执行岗位、调用的具体应急物资和设施。 | 已优化“火灾爆炸”情景下的现场处置措施，详见P39。已完善处置程序、处置措施，站内成员与应急程序相联动，详见应急预案P34 |
| 4 | 应急监测应按照《突发环境事件应急监测技术规范》有关要求开展，明确责任主体。完善应急处置卡。 | 已按《突发环境事件应急监测技术规范》，完善应急处置卡，详见应急预案P33。 |
| 5 | 编制说明应按要求完善环境应急预案编制说明，补充说明推演暴露问题及解决措施。按评估指南要求完善有关图件。 | 已按要求补充预案编制说明，并制定意见征求表，已完善问题，并提出解决措施。 |