中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南方通加油站

环境应急资源调查报告

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南方通加油站

二零一九年七月

目 录

1 前言	1

2 调查目的	2

3 调查原则	2

4 企业基本信息	2

5 现有应急组织体系及职责	3

6 现有应急物资与装备、救援队伍情况	4

6.1现有应急物资、应急装备	4

6.2应急救援小组	5

6.3外部救援	5

7 环境应急资源补充完善计划	6

8 应急保障	7

8.1人力资源保障	7

8.2 财力保障	7

8.3通信保障	7

8.4 应急电源、照明	7

9 调查结论	8

- 1 前言

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在企业危险化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》，发布了《国家突发环境事件应急预案》，原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。为加强对企业事业单位突发环境事件应急预案的备案管理，环保部于2015年1月9号出台了《关于印发＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）＞的通知》（环发[2015]4号），于2015年4月16日通过了《突发环境事件应急管理办法》（于2015年6月5日施行）。

通过全面系统和实事求是的原则调查本站第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，本站制定了《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南方通加油站环境应急资源调查报告》。

- 2 调查目的

1、为全面系统掌握本加油站已具备应急资源的种类、位置、数量、状况、用途等情况，发现并消除存在的问题，便于加油站对应急资源的日常管理及突发环境事件发生时有效调用各种应急资源。

2、为环境管理提供准确必要的资料和合理依据，为接下来环境风险评估报告和突发环境事件应急预案提供依据。

# 3 调查原则

(1) 实事求是原则

按照实事求是原则调查加油站第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

(2) 谨慎全面原则

全面系统调查、分析加油站现有实际情况，综合分析加油站现在应急资源配备水平，企业自救能力，组织机构和外界援助建立情况。

- 4 企业基本信息

企业基本信息见表4-1。

表4-1    企业基本信息表

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南方通加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 朱喜龙 | 机构代码 | 91120112789365540N |
| 联系人 | 王寿海 | 联系方式 | 13516184648 |
| 单位所在地 | 天津市津南区八里台镇津港路669号 |  |  |
| 中心坐标 | 东经117.318138,北纬38.958416 |  |  |
| 行业类别及代码 | 机动车燃油零售（F-5265） | 成立年月 | 2006 |
| 工作制度 | 每天2班，每班 12h，年工作 365 天 |  |  |
| 占地面积 | 3336.4㎡ | 从业人数 | 7 |

- 5 现有应急组织体系及职责

为应对突发环境事件，加油站建立应急组织机构，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

应急救援体系

加油站设突发环境事件应急指挥部。加油站应急救援体系图见图5-1：

应急救援指挥部

总指挥

副总指挥

警戒疏散组

抢险救灾组

后勤保障组

通

讯联络组

图5-1     应急救援体系图

应急指挥部

总指挥王寿海；

副总指挥高永辉；

应急队伍成员杨明、马中花、王安、张小和、凌雪莲。

加油站应急响应指挥部设在办公室。日常值班由员工轮岗负责，实行24小时值班制度，值班电话28752171，负责接警与信息传递，信息的上报工作。

各应急救援小组

加油站各员工结合平时工作性质和职责做好应急准备工作，在发生突发环境事件时根据指挥部指令应急处置队伍。

- 6 现有应急物资与装备、救援队伍情况

- 6.1现有应急物资、应急装备

加油站配有吸油毡、消防器材以及急救箱等应急物资，能够满足突发环境事件应急抢险救援基本需求。应急物资配备情况见表6-1。

表6-1   应急救援物资、装备一览表

| 类型 | 名称 | 数量 | 保管人 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急设施 | 35㎏推车式干粉灭火器 | 2具 | 王寿海 13516184648 | 油罐区 |
|  | 4㎏干粉灭火器 | 12具 | 王寿海 13516184648 | 营业厅、办公室、加油现场 |
|  | 3㎏MT2二氧化碳灭火器 | 6具 | 王寿海 13516184648 | 配电室、厨房、空化热泵 |
|  | 消防沙 | 2立方 | 王寿海 13516184648 | 消防沙箱 |
|  | 灭火毯 | 2块 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 消防锹 | 4把 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 消防桶 | 4个 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 吸油毡 | 1箱 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 应急灯 | 4个 | 王寿海 13516184648 | 加油区、营业厅、配电室 |
|  | 防爆手电筒 | 1把 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 急救箱 | 1个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 安全帽 | 2顶 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 警示锥 | 8个 | 王寿海 13516184648 | 加油现场 |
|  | 警戒带 | 1个 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 防爆工具 | 1个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 报警按钮及控制器 | 2个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅、加油现场 |
|  | 绝缘手套 | 2双 | 王寿海 13516184648 | 配电室 |
|  | 防静电工作服 | 7套 | 王寿海 13516184648 | 员工服 |
|  | 雨衣 | 2套 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |
|  | 雨靴 | 2双 | 王寿海 13516184648 | 消防器材柜 |

- 6.2应急救援小组

加油站建立以站长为主要负责人的应急保障队伍，该队伍组成部门及相应人员名单联系方式详见表6-2。

表6-2 加油站环保应急救援队伍信息一览表

| 序号 | 职责 | 加油站职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 站经理 | 王寿海 | 13516184648 |
| 2 | 副总指挥 | 加油员 | 高永辉 | 13821346502 |
| 3 | 成员 | 加油员 | 杨明 | 18526391415 |
| 4 |  | 加油员 | 马中花 | 18822349604 |
| 5 |  | 加油员 | 王安 | 13820078110 |
| 6 |  | 加油员 | 张小和 | 13602042054 |
| 7 |  | 加油员 | 凌雪莲 | 15822682119 |

## 6.3外部救援

外部救援力量见表6-3。

表 6-3  外部救援津南区相关部门联系电话一览表

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 津南区环境保护局 | 022-28523189 |
| 2 | 津南区安监局 | 022-28399103 |
| 3 | 津南区公安局 | 022-28391360或110 |
| 4 | 天津市津南区消防支队 | 119 |
| 5 | 天津市咸水沽医院 | 022--88912404或120 |

- 7 环境应急资源补充完善计划

为应对突发环境事件，津南方通加油站储备了较充足完善环境应急资源，具备一定的突发环境事件应对能力，同时当突发环境事件超出加油站应对能力时，也可向津南区人民政府、津南区环境保护局、天津市津南区消防支队、天津市咸水沽医院等外部单位请求救援。但根据相关法律法规、标准规范的相关规定，并结合方通加油站的环境风险源及分级情况，环境应急资源仍存在部分欠缺，应对突发环境事件时，部分应急资源仍显不足，针对所欠缺的应急资源，同时结合实际情况，本站应急指挥中心制定了环境应急资源补充计划。

加油站拟补充环境应急资源见表7-1。

表7-1 拟补充环境应急资源一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙袋 | 袋 | 5 | -- |
| 2 | 事故车辆 | 辆 | 1 | 天津分公司 |

- 8 应急保障

- 8.1人力资源保障

本站领导高度重视环境工作，加油站成立了的应急指挥部和应急救援小组，配备了有一定环保知识的环保员。

- 8.2 财力保障

本站建立了应急专项资金，随时保证有足够资金展开应急处置和救援，可保证出现突发环境事件时，能够有足够的资金立即开展应急处置和救援。

- 8.3通信保障

本站实行24小时应急值班备勤，配有电话28752171，站内各工作人员均配备移动电话一部。

- 8.4 应急电源、照明

本站设有各岗位设有应急照明灯，停电后可持续照明。

- 9 调查结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本加油站已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备。由于加油站突发环境事件类型比较简单，通过本次调查摸清了本单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的